关于双鸭山市宝山区第二（双矿集团东保卫矿集中式地下水）饮用水水源保护区
调整公开征求意见的公告

为切实做好双鸭山市宝山区第二（双矿集团东保卫矿集中式地下水）饮用水水源保护区调整工作，加强饮用水源地保护管理，保证饮用水安全,处理好经济、农业的发展与水源地保护之间的关系，宝山区人民政府组织开展了双鸭山市宝山区第二（双矿集团东保卫矿集中式地下水）饮用水水源保护区调整工作,现将保护区基本情况进行公开，请社会各界积极参与，并通过以下途径和方式反馈意见建议。 
一、（双矿集团东保卫矿集中式地下水）饮用水水源保护区基本情况 
双鸭山市宝山区位于东经131°16'至131°42'、北纬46°21'至46°37'之间，东邻友谊县、宝清县，西与四方台区接壤，西南与岭东区隔山而居，总面积750平方公里。
[bookmark: _GoBack]东保卫矿饮用水水源地位于东保卫矿区的西北侧，直线距离约1.7km。本次调整水源保护区，在原有水源地1#井、4#井旁分别新建1口水井（编号为5#井、6#井），5#井经纬度为131°29′0.50″，46°30′22.17″，面积为7189平方米；6#井经纬度为131°29′13.15″，46°30′42.00″，面积为6322平方米，拟将原有4口水井关闭，采用新建水源井进行供水。将原有“东保卫矿饮用水水源地”的名称调整为“宝山区第二饮用水水源地”。
二、保护区调整结果    
东保卫矿集中式地下水饮用水水源原有4眼取水井（1#、2#、3#、4#），于2010年获得黑政函〔2010〕107号批复了保护区。为了解决经济社会发展和水源保护之间的矛盾，坚持人水和谐，坚持水源地保护工作的可行性和有效性，保证饮用水水源地安全，降低风险事故的发生。废弃了1#、2#、3#、4#潜水型地下水取水井，宝山区人民政府于2022年7月新建5#、6#承压水型地下水取水井，并已于2023年投入使用。本报告对5#、6#取水井进行保护区划分，完成对双鸭山市宝山区第二（双矿集团东保卫矿集中式地下水）饮用水水源保护区的调整。根据《集中式饮用水水源地命名标准》（DB23/T2680-2020）将东保卫矿集中式地下水饮用水水源地更名为双鸭山市宝山区第二饮用水水源地。
调整后，双鸭山市宝山区第二饮用水水源有2眼取水井（5#、6#取水井），为小型碎屑岩类孔隙裂隙承压水型水源，只设一级保护区，不设二级保护区和准保护区。一级保护区范围为分别以5#井、6#井为圆心，50米为半径划圆，5#井东侧以田间路为边界围成的半圆形区域，面积7189平方米；6#井南侧以大叶沟河为边界围成的半圆形区域，面积6322平方米。一级保护区面积总计13511平方米。
三、保护区相关要求 
（一）一级保护区 
依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)中对一级保护区内要求如下：（1）一级保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复； 
（2）一级保护区内无工业、生活排污口。一级保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出； 
（3）一级保护区内无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。一级保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭； 
（4）一级保护区内无新增农业种植和经济林。一级保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 
公示期间，任何单位和个人均可以通过书面、邮件等形式向宝山生态环境局提出意见和建议。 
公示时间：2024年1月2日-2024年2月3日 
联系地址：宝山区一马路宝山生态环境局 
联系电话：0469-4291355 
邮箱：syssbssthjj@163.com
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